oznaczenie sprawy: RZZO/DA/2022/10

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiorników o łącznej pojemności 8 200 litrów, wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 210 000 litrów (w zależności od potrzeb około 17 500 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u Zamawiającego.

- Rodzaj dostarczanego oleju napędowego musi być dostosowany do istniejących warunków klimatycznych w czasie trwania umowy.

- Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do zredukowania ilości zamawianego oleju napędowego, w zależności od potrzeb wynikających z bieżących zadań w warunkach zmniejszenia obsługiwanego taboru. Jednocześnie zamawiający informuje, że minimalna ilość zamówionego oleju napędowego nie będzie mniejsza niż 160 000 litrów.

- Dodatkowe warunki techniczne:

  - Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi posiadać stosowne świadectwo, jakości. W przypadku wątpliwości, co, do jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania badań jakościowych w wybranych przez siebie laboratoriach. O ile, jakość paliwa nie będzie odpowiadać wymaganiom norm, wszystkie koszty związane ze złą jakością paliwa poniesie Wykonawca;

  - Wykonawca winien dostarczyć wraz z pierwszą dostawą Kartę Danych oferowanego produktu zawierającą:

    - identyfikację produktu i producenta,

    - identyfikację zagrożeń (pożarowych, toksykologicznych, ekologicznych itp.),

    - pierwszą pomoc (zatrucia, skażenia, itp.)

    - postępowanie w przypadku pożaru,

    - postępowanie w przypadku uwolnienia do otoczenia ,

    - kontrola narażenia (wartość dopuszczalnych stężeń) i zalecane ochrony osobiste,

    - postępowanie z odpadami.

  - Autocysterny wykorzystywane przez wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do przewozu oleju napędowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego zapasu oleju napędowego w magazynach własnych, celem zapewnienia ciągłości dostaw.

  - Szczegółowych zamówień na dostawę oleju napędowego będzie dokonywała, e-mailem lub telefonicznie osoba upoważnioną przez Zamawiającego.

  - Wymagany termin realizacji dostaw: w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego

- Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 09134100-8.