załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż i uruchomienie nieogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz koniecznych przyłączy elektrycznych, my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

mając umocowanie do działania w imieniu i na rzecz:

wykonawcy składającego ofertę:

nazwa: adres: województwo: tel.: e-mail: ePUAP: NIP: kategoria przedsiębiorcy*: …………………………………………………………………………… (wpisać właściwe) *mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj

lub

| wykonawców składających ofertę wspólną: |
| --- |
| LIDER | nazwa: adres: województwo: tel.: e-mail: ePUAP: NIP: kategoria przedsiębiorcy*: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) *mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj |
| PARTNER | Nazwa: Adres: Tel.: NIP: Kategoria przedsiębiorcy*: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) *mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj |
| działających pod nazwą: |

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość brutto oferty: ………………………………………………………. zł,

w tym podatek VAT: ………………… %

oraz

### oraz oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……… tygodni

Jednocześnie oświadczamy, że dostarczymy i zainstalujemy następującą stację ładowania:

- producent: ………………………………………………………

- marka, typ i model: …………………………………………………………………………

o parametrach:

| Lp. | PODSTAWOWE PARAMETRY URZĄDZENIA | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażona w dwa punkty ładowania, umożliwiająca szybkie ładowanie prądem stałym oraz ładowanie prądem przemiennym, fabrycznie nowa | TAK/NIE |
|  | Liczba obsługiwanych jednocześnie pojazdów elektrycznych | ……………… |
|  | Licznik energii zgodny z MID | TAK/NIE |
|  | Obsługa kart RFID w wymaganym standardzie nośników: ISO 14443, ISO 18092 (NFC), MIFARE, Calypso, Ultralight; | TAK/NIE |
| Minimalne wymagane parametry złącza ładowania prądem stałym: |  |
|  | Wtyk CCS Combo 2 z kablem o długości min. 3,8m | TAK/NIE |
|  | Prąd kabla | ……………… A |
| Parametry złącza ładowania prądem zmiennym |  |
|  | Wtyk Typu 2 z kablem o długości min. 3,8m | TAK/NIE |
| Parametry ładowania prądem stałym |  |
|  | Znamionowa moc wyjściowa prądu stałego | ……………… kW |
|  | Napięcie wyjściowe DC | ……………… V |
|  | Sprawność szczytowa | ……………… % |
| Parametry ładowania prądem przemiennym |  |
|  | Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego | ……………… kW |
| Parametry ochronne |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w tym zabezpieczenie upływowe DC | TAK/NIE |
|  | Zintegrowana ochrona przed przepięciem | TAK/NIE |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy RCD typu B lub wyłącznik różnicowo-prądowy typu A z dodatkowym modułem wykrywającym przepływ różnicowego prądu stałego o wartości powyżej 6mA; | TAK/NIE |
|  | Minimalne klasy odporności na warunki atmosferyczne: IP-54 oraz IK-8 | TAK/NIE |
| Parametry umożliwiające współpracę z oprogramowaniem dostawcy usługi ładowania |
|  | Sterownik OCPP – stacja wyposażona w sterownik umożliwiający komunikację za pomocą protokołu OCPP (wersja OCPP 1.6 lub nowsza) | TAK/NIE |
|  | Moduł komunikacji LTE (4G) – przemysłowy sterownik komunikacyjny z wejściem na dwie karty SIM | TAK/NIE |
|  | Aktualizacje bezprzewodowe „over-the-air” | TAK/NIE |
| Pozostałe wymagania |
|  | Stacja wyprodukowana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; | TAK/NIE |
|  | Stacja ładowania spełnia definicję i wymagania wskazane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. | TAK/NIE |

Ponadto oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,

- będziemy odpowiedzialni za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- udzielimy zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na wymagany okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**,

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie)